府城校区科学馆配电柜维修清单

1、拆除原配电柜及电缆接头；

2、采购、安装低压配电柜1台；

3、制作、安装配电柜槽钢基础7 m；

4、人工开挖地面及垃圾清运；

5、恢复砂浆地面0.48㎡；

6、设备调试：1项

| 低压配电柜明细清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: 型号：GGD |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| 1 | 塑壳断路器 | CDM3-400F/3300 400A | 1 | 个 | 德力西 |
| 2 | 塑壳断路器 | CDM3-400F/3300 250A | 3 | 个 | 德力西 |
| 3 | 塑壳断路器 | CDM3-160S/3300 160A | 2 | 个 | 德力西 |
| 4 | 浪涌保护器 | RTB-B15/4P | 0 | 个 |  |
| 5 | 转换开关 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 电流仪表 | 6L2-A | 5 | 个 |  |
| 7 | 电压仪表 | 6L2V-450V | 1 | 个 |  |
| 8 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 | 5 | 个 | 德力西 |
| 9 | 防误接线盒 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 铜排 | TMY-50*5 | 4 | 米 |  |
| 11 | 铜排 | TMY-40*4 | 8 | 米 |  |
| 12 | 柜体 | 800*600*1800 | 1 | 台 | 户内落地柜 |
| 13 | 配线及辅材 |  | 1 | 批 |  |